|  | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |  |
| --- | --- | --- |
| ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ |  | ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 01/11/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6418 |

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6418-01/11/2007

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

- Το Ν. 1268/1982 «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ» (ΦΕΚ Α΄ 87/1982), όπως ισχύει,

- Το π.δ/γμα 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΦΕΚ Α΄ 31/1984),

- Την Υπουργική Απόφαση 58604/Β2/28-07-2006 «Περί εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» (ΦΕΚ τ. ΝΠΔΔ 243/2006),

- Την απόφαση αριθμ. 360/05.12.2006 του Πρυτανικού Συμβουλίου «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου − Αναπλήρωση Πρύτανη» (ΦΕΚ Β΄ 1946/2006),

- Το άρθρο 98 του Συντάγματος 1975/1986/2001 (ΦΕΚ  Α΄ 85/2001)

- Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247/1995),

- Το π.δ/γμα 465/1975 «Περί του Τρόπου Αναλήψεως Δαπανών υπό των Κυρίων ή Δευτερευόντων Διατακτών των Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 147/1975) όπως ισχύει,

- Το π.δ/γμα 496/1974 «Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ  Α΄ 204/1974) όπως ισχύει,

- Το π.δ/γμα 715/1979 «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών» (ΦΕΚ Α' 212/1979) όπως ισχύει,

- Την υπ’ αριθμ 26/04-10-2007 (Θέμα 5,5 .) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου « Προκήρυξη  δημόσιου μειοδοτικού  διαγωνισμού,  για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των ακαδημαϊκών και διοικητικών λειτουργιών των Τμημάτων Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης και Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης. »

# ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 715/1979, όπως αυτό ισχύει σήμερα, για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των ακαδημαϊκών και διοικητικών λειτουργιών των Τμημάτων Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης και Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης.

# Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται ιδιοκτήτες ακινήτων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. Όλοι οι όροι της διακήρυξης καθορίζονται ως ουσιώδεις, τυχόν παραβίαση οποιουδήποτε από αυτούς συνεπάγεται το απαράδεκτο της προσφοράς και την απόρριψή της.

3. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο κάθε άλλου κειμένου σχετικού με τον διαγωνισμό, εκτός εάν πρόκειται για κείμενο που ρητώς διορθώνει προφανή σφάλματα ή παραδρομές της διακήρυξης.

4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από κάθε διαγωνιζόμενο όλων των όρων της διακήρυξης.

5. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή που τυχόν προκύψει από την εκτέλεση ή την ερμηνεία της μισθωτικής σύμβασης, που θα υπογραφεί σε εκτέλεση της κατακυρωτικής απόφασης του παρόντος διαγωνισμού, εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό, αρμόδια δε τα δικαστήρια της Μυτιλήνης, όπου εδρεύει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

# ΙΙ. ΕΙΔΟΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

# Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

1. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να είναι κατάλληλο για τη στέγαση τόσο των ακαδημαϊκών όσο και των διοικητικών λειτουργιών αμφοτέρων των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης και Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.

2. Το προσφερόμενο ακίνητο μπορεί να αποτελείται είτε από ένα κτίριο είτε από συγκρότημα κτιρίων, αρκεί στη δεύτερη περίπτωση τα κτίρια που συναποτελούν το συγκρότημα να συνιστούν οργανική ενότητα, με άμεση πρόσβαση μεταξύ των και κοινό αύλειο χώρο. Η καταλληλότητα του προσφερόμενου ακινήτου θα κριθεί από την Επιτροπή του διαγωνισμού (στο εξής: «Επιτροπή»)  του Πανεπιστημίου Αιγαίου (στο εξής και: «Πανεπιστήμιο»).

3. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί τις εξής προδιαγραφές :

α΄ Να διαθέτει συνολικό μικτό εμβαδόν  από 4.000 τ.μ. έως 5.000 τ.μ.

β΄  Να διαθέτει, δυνητικώς και κατ’ ελάχιστον, τους εξής επιμέρους χώρους:

i) 17 έως 20  αίθουσες διδασκαλίας, εργαστηρίων ή άλλων χρήσεων επιφάνειας από 45 τ.μ. έως 110 τ.μ., με συνολική καθαρή επιφάνεια από 1.250 τ.μ. έως 1.500 τ.μ.. Από τους χώρους αυτούς οι τρεις, επιφάνειας άνω των 80 τ.μ., πρόκειται να στεγάσουν εργαστήρια (μηχανουργικό εργαστήριο, ερευνητικό εργαστήριο φυσικής, και εργαστήριο φυσικής) που απαιτούν πρόσθετες υποδομές.

ii) 9 έως 11 αίθουσες σεμιναρίων, εργαστηρίων και διαφόρων άλλων χρήσεων επιφανείας από 10 τ.μ. έως 45 τ.μ., με συνολική επιφάνεια από 170 τ.μ. έως 190 τ.μ.

iii) 32 έως 35 γραφεία επιφάνειας από 8 τ.μ. έως 25 τ.μ., με συνολική καθαρή επιφάνεια από 500 τ.μ. έως 550 τ.μ..

iv) 5 έως 6 χώρους υγιεινής επιφάνειας από 6 τ.μ. έως 48 τ.μ., με συνολική καθαρή επιφάνεια από 95 τ.μ. έως 110 τ.μ.

v) 1 χώρο υγιεινής για άτομα με ειδικές ανάγκες επιφανείας από 3,5 τ.μ. έως 4 τ.μ..

vi) Χώρους κυκλοφορίας, εκτόνωσης κ.λ.π καθαρής επιφάνειας (χωρίς δηλ. στην επιφάνεια να προσμετράται η επιφάνεια των κλιμακοστασίων και των ανελκυστήρων) από 550 τ.μ. έως 650 τ.μ.

vii) Βοηθητικούς χώρους, αποθήκες, χώρους Η/Μ διαφόρων διαστάσεων, χώρος εξοπλισμού δικτύου δεδομένων, συνολικής καθαρής επιφάνειας από 85 τ.μ. έως 100 τ.μ.

viii) 1 κυλικείο από 35 τ.μ. έως 45 τ.μ..

ix) 2 χώρους παρασκευής ροφημάτων από 4 τ.μ. έως 5 τ.μ..

γ΄ Να διαθέτει χώρο εστιατορίου συνολικού εμβαδού από 350 τ.μ. έως 380 τ.μ. και συγκεκριμένα :

i) 1 χώρο τραπεζοκαθισμάτων επιφανείας από 160 τ.μ. έως 180 τ.μ.

ii) 1 κουζίνα επιφανείας από 115 τ.μ. έως 130 τ.μ.

iii) 1 γραφείο παραλαβής επιφανείας από 9,5 τ.μ. έως 11 τ.μ.

iv) 1 αποθήκη ξηρών τροφίμων επιφανείας από 11 τ.μ. έως 13 τ.μ.

v)  1 μεγάλο χώρο υγιεινής επιφανείας από 22 τ.μ. έως 25 τ.μ.

vi) Αποδυτήρια (ανδρών - γυναικών) και 2 χώρους υγιεινής αποκλειστικά για το προσωπικό, επιφανείας από 6,5 τ.μ. έως 8 τ.μ.

vii) Χώρους κυκλοφορίας επιφανείας από 20 τ.μ. έως 25 τ.μ.

viii) Δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

δ΄ Να διαθέτει αύλειο χώρο.

4. Δίνεται η δυνατότητα τμηματικής παράδοσης του προσφερόμενου ακινήτου στο Πανεπιστήμιο, βάσει εύλογου, συγκεκριμένου και δεσμευτικού για τον ιδιοκτήτη χρονοδιαγράμματος, το οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή του διαγωνισμού και θα συμπεριληφθεί στη σύμβαση. Εν πάσει περιπτώσει, πρόταση τμηματικής παράδοσης η οποία δεν θα διασφαλίζει παράδοση επιφανείας τουλάχιστον 3.000 τ.μ. με την έναρξη της σύμβασης, θα απορρίπτεται. Οι συμβατικές παρενέργειες σε περίπτωση μη τήρησης του δεσμευτικού αυτού χρονοδιαγράμματος, ρυθμίζονται σαφώς από ειδικές ρήτρες που θα περιέχονται στην τελική σύμβαση.

5. Σε περίπτωση ουσιώδους αποκλίσεως από τις ανωτέρω προδιαγραφές αρμόδια να αποφασίσει είναι η Επιτροπή του διαγωνισμού.

# Β. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

Γενικά

1. Ο εκμισθωτής οφείλει με δική του δαπάνη να εκτελέσει τις εργασίες αφενός της διαρρύθμισης του μισθίου, ώστε να είναι κατάλληλο για τη χρήση που ζητείται, αφετέρου δε τις εργασίες των εγκαταστάσεων του μισθίου (ηλεκτρικής, υδραυλικής, αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιακού δικτύου  δεδομένων, αερισμού, θέρμανσης, ψύξης ή κλιματισμού) και να τις παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, αφού μεριμνήσει για τη σύνδεσή τους με τα αντίστοιχα δίκτυα της πόλης. Μόνο μετά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα αναλάβει το Πανεπιστήμιο την πληρωμή των δαπανών ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, δεδομένων και τηλεφώνου, που αναλογούν στους μισθωμένους χώρους.

2. Ο εκμισθωτής οφείλει με δική του δαπάνη να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες, ώστε κατά την παράδοση του μισθίου στο Πανεπιστήμιο να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό από άτομα με ειδικές ανάγκες.

3. Ο εκμισθωτής οφείλει με δική του δαπάνη να κατασκευάσει τηλεπικοινωνιακό δίκτυο δεδομένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα ορίσει η Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου.

4. Ο εκμισθωτής οφείλει να μεριμνήσει ώστε κατά την παράδοση του κτιρίου στο Πανεπιστήμιο να υπάρχει πρόβλεψη για την εισαγωγή καλωδίου του/των πάροχου/ων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από το σημείο εισόδου στο κτίριο και δυνατότητα εισαγωγής καλωδίου από την ταράτσα του κτιρίου μέχρι το χώρο εξοπλισμού του δικτύου δεδομένων.

5. Ο εκμισθωτής οφείλει να προσκομίσει στην Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστήμιου, πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών για την έκδοση οικοδομικής άδειας επεμβάσεων στο μίσθιο ή πριν από την εκτέλεση επεμβάσεων στο μίσθιο που δεν χρήζουν οικοδομικής άδειας τα εξής:

α΄ Αρχιτεκτονική μελέτη για τη διαρρύθμιση των χώρων,

β΄ Η/Μ μελέτη όλων των εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικά ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, υδραυλικά, φωτισμού, κλιματισμού, θέρμανσης),

γ΄ Μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυρασφάλειας.

Όλες οι ανωτέρω μελέτες θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του Πανεπιστημίου και πρέπει να εγκριθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του.

6. Ο εκμισθωτής οφείλει πριν τη παράδοση του μισθίου στο Πανεπιστήμιο να προσκομίσει:

α΄  Άδεια αλλαγής χρήσης από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο, εφόσον η άδεια με την οποία έχει κατασκευασθεί το κτίριο προβλέπει άλλη χρήση,

β΄ Πρόσφατο πιστοποιητικό πυροσβεστικής υπηρεσίας ως προς τα μέσα πυρόσβεσης,

γ΄ Τις συνδέσεις με ΔΕΗ, πάροχο/ους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (εφόσον υφίστανται) καθώς και με τις υπηρεσίες του δήμου για αποχέτευση και ύδρευση,

δ΄  Άδεια λειτουργίας ανελκυστήρα (εφόσον υπάρχει),

ε΄ Την πιστοποίηση από ειδικά όργανα της δομημένης καλωδίωσης,

στ΄ Πιστοποίηση μέτρησης της γείωσης.

7. Όλες οι τυχόν απαιτούμενες διαρρυθμίσεις /επεμβάσεις επί του μισθίου θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις έγγραφες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και πρέπει να τύχουν της έγγραφης έγκρισής τους πριν την παράδοση του μισθίου.

Τεχνικές προδιαγραφές οικοδομικών στοιχείων

Οι προσφερόμενοι χώροι πρέπει να διαθέτουν επικαλύψεις δαπέδων κατάλληλων για την χρήση για την οποία προορίζονται καθώς και ψευδοροφή για την διέλευση των Η/Μ εγκαταστάσεων. Ιδιαιτέρως οι χώροι του εστιατορίου θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του συστήματος HACCP. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής προτείνει τη διατήρηση υπαρχόντων κουφωμάτων, επικαλύψεων κλπ. αυτό θα γίνει με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου.  Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να εγκριθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου.

Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

1. ΥΔΡΕΥΣΗ: Θα χρησιμοποιηθεί το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης  υπό τον όρο ότι είναι σε καλή κατάσταση και λειτουργεί ήδη με πιθανές κάποιες επεκτάσεις – τροποποιήσεις λόγω του αυξημένου αριθμού χώρων υγιεινής και των χώρων εντευκτηρίου – κυλικείου.

2. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ: Τα υπάρχοντα είδη υγιεινής πρέπει αντικατασταθούν με νέα, εκτός κι αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Επίσης θα τοποθετηθούν είδη υγιεινής στις νέες θέσεις των χώρων υγιεινής, των χώρων υγιεινής ατόμων με ειδικές ανάγκες και των αποδυτηρίων, σύμφωνα με  τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου.

3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ:  Το τυχόν υπάρχον δίκτυο,  θα δοκιμαστεί και ελεγχθεί  για να αποφασιστεί αν θα διατηρηθεί ή θα αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου ή  κατά τμήματα.

4. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ: Αν στο μίσθιο υπάρχει εν λειτουργία παροχή από την ΔΕΗ, η οποία καλύπτει τις ανάγκες σε φορτία, τότε θα διατηρηθεί. Αλλιώς, θα χρειαστεί επαύξηση ισχύος το κόστος της οποίας θα βαρύνει τον εκμισθωτή. Στα «Ισχυρά Ρεύματα» περιλαμβάνονται οι καλωδιώσεις, το διακοπτικό υλικό, τα φωτιστικά σώματα, οι πίνακες, τα πεδία, το Η/Ζ και το UPS.

5. ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΠΙΝΑΚΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ : Οι παροχές πρέπει να εκκινούν από το Πεδίο – Πίνακα χαμηλής τάσης με μεγάλης διατομής καλώδια και να διανέμουν σε γενικούς πίνακες ορόφων, αν πρόκειται για ένα κτίριο. Αν πρόκειται για περισσότερα κτίρια, κάθε κτίριο θα έχει τον δικό του Γενικό Πίνακα χαμηλής τάσης. Κάθε όροφος πρέπει να διαθέτει τον δικό του Γενικό Πίνακα, ο οποίος μπορεί να είναι διμερής ( ΔΕΗ και Η/Ζ – UPS) ή  να αποτελείται από 2 αυτόνομους πίνακες (ένας για ΔΕΗ και ένας για Η/Ζ  - UPS) και ο οποίος αναλόγως τις ανάγκες και την έκταση του δικτύου θα διαμοιράζει σε Υποπίνακες. Να υπάρχει πρόβλεψη ώστε κάθε εργαστήριο να έχει τον δικό του Υποπίνακα, για λόγους αυτονομίας και εύκολης επέμβασης – συντήρησης. Οι οδεύσεις των καλωδίων  θα γίνονται σε σχάρες ισχυρών μέσα στις ψευδοροφές, όταν δε εισέρχονται στις αίθουσες θα οδεύουν σε διμερές κανάλι ισχυρών – ασθενών με θωρακισμένο χώρισμα περιμετρικά των αιθουσών. Οι πρίζες (διπλές για ΔΕΗ και Η/Ζ – UPS) θα είναι χωνευτές στο ίδιο κανάλι ώστε να υπάρχει ευελιξία όσον αφορά την επιλογή της θέσης τους. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι τύπου ψευδοροφής χωνευτά με ανακλαστήρες. Όλα τα ανωτέρω θεωρούνται εγκαταστάσεις υποδομής απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του μισθίου.

6. Η/Ζ: Για τις ανάγκες του μισθίου (εκτός χώρων εστιατορίου – κουζίνας) σε περίπτωση διακοπής ρεύματος  χρειάζεται Η/Ζ ισχύος 150 KVA με τον πίνακα τροφοδοσίας του και με δεξαμενή καυσίμων 500 lt. Η προμήθεια αυτού θα βαρύνει το Πανεπιστήμιο, όμως απαιτείται να υπάρχει κατάλληλος ανεξάρτητος χώρος, κατά δυνατόν απομονωμένος από τους υπόλοιπους για την αποφυγή θορύβων και με πρόβλεψη για την ασφαλή διοχέτευση των καυσαερίων στο περιβάλλον.

UPS : Για την αδιάλειπτη παροχή τάσης στα PC ικανής χρονικής επάρκειας, θα τοποθετηθεί κεντρικό UPS, που θα υποστηρίζει τους αντίστοιχους πίνακες. Η προμήθεια αυτού θα βαρύνει το Πανεπιστήμιο, όμως απαιτείται να υπάρχει κατάλληλος χώρος για την τοποθέτησή του.

7. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ  ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ:  Στα κτίρια  για εκπαιδευτικούς σκοπούς δεν απαιτείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μόνιμη εγκατάσταση πυρόσβεσης με sprinklers, (εκτός και αν πρόκειται για κτίρια από 3 ορόφους και άνω) , οπότε τα πυροσβεστικά  μέσα θα είναι πυροσβεστικές φωλιές και φορητοί πυροσβεστήρες. Σε κάθε χώρο πρέπει να υπάρχουν ανιχνευτής/ές καπνού που θα συνδέονται με τον Πίνακα Πυρανίχνευσης (ένας ανά κτίριο). Σε κοινόχρηστους χώρους θα υπάρχουν χειροκίνητα μπουτόν συναγερμού, φαροσειρήνες, φώτα ασφαλείας (EXIT) καθώς και φορητοί πυροσβεστήρες. Εξωτερικά των κτιρίων θα τοποθετηθούν πυροσβεστικές φωλιές. Όλα τα ανωτέρω θα γίνουν καθ’ υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστήμιου η δε μελέτη Πυρανίχνευσης – Πυρόσβεσης θα πρέπει να κατατεθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για έγκριση.

8. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ : Σε όλα τα κτίρια θα εγκατασταθεί δομημένη καλωδίωση κατηγορίας 6 με καλώδιο UTP 4 συνεστραμμένων ζευγών και διπλές λήψεις RJ45 (ενδεικτικός αριθμός  πριζών διπλών λήψεων 260) , που θα καταλήγουν στο προαναφερθέν διμερές κανάλι ισχυρών ασθενών, η δε όδευσή τους στις ψευδοροφές θα γίνεται μέσα σε σχάρα ασθενών, σε απόσταση 30 cm από αυτή των ισχυρών. Ο αριθμός των απαιτουμένων  λήψεων ανά χώρο και οι θέσεις τους θα καθοριστούν από την Τεχνική Υπηρεσία σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστήμιου. Η όλη εγκατάσταση εκτός από τα ανωτέρω θα περιλαμβάνει, επίσης, τα racks, τις οριολωρίδες, τις ρεγκλέτες τερματισμού, τους τερματισμούς των καλωδίων στις λήψεις RJ45 και στις οριολωρίδες ή τις ρεγκλέτες τερματισμού και τις απαιτούμενες όπου χρειάζονται οπτικές ίνες τερματισμένες στους απαραίτητους κατανεμητές οπτικών ινών (παθητικός εξοπλισμός). Ο ενεργός  εξοπλισμός για τη λειτουργία των δικτύων θα διατεθεί από το Πανεπιστήμιο.

9. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:  Θα τοποθετηθεί στο ψηλότερο τμήμα του κτιρίου  αλεξικέραυνο ιονισμού, ακτίνας προστασίας 50 μέτρων, με πολύκλωνο χάλκινο αγωγό (κάθοδ ) που θα καταλήγει σε  τρίγωνο γείωσης σε εξωτερικό χώρο του κτιρίου. Αν πρόκειται για συγκρότημα κτιρίων θα επιλεγεί για την τοποθέτηση του αλεξικέραυνου ιονισμού το δώμα του ψηλότερου κτιρίου.

10. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ:  Αν υπάρχει σύστημα κλιματισμού στο κτίριο θα ελεγχθεί σε σχέση με την επάρκειά του. Αλλιώς αν πρόκειται για νέα εγκατάσταση προτείνεται ο κλιματισμός – αερισμός των κτιρίων με σύστημα  αέρα- αέρα και αντλίες θερμότητας VRV, σε συνδυασμό με μονάδες ανάκτησης θερμότητας VAM. Οι αντλίες θερμότητας θα τοποθετηθούν στις οροφές των κτιρίων (αυτονομία ανά κτίριο) και οι προσαγωγές – επιστροφές αέρα θα γίνονται με καναλάτες μονάδες και στόμια ψευδοροφής. Τα μονωμένα κανάλια , οι καναλάτες μονάδες και τα VAM θα βρίσκονται μέσα στην ψευδοροφή. Τα μονωμένα κανάλια , τα στόμια κλιματισμού εξαερισμού και οι συνδέσεις εσωτερικών –εξωτερικών μονάδων (χαλκοσωλήνες – καλώδια) θεωρούνται εγκαταστάσεις υποδομής και είναι στην υποχρέωση του ιδιοκτήτη, η δε προμήθεια των μηχανημάτων βαρύνει το Πανεπιστήμιο.

Τεχνικές προδιαγραφές ειδικά για το κτίριο / χώρο  της κουζίνας και του εστιατόριου

Το κτίριο/χώρος  που προορίζεται για κουζίνα και εστιατόριο είναι ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα και λόγω της ιδιαίτερης λειτουργίας του θα αντιμετωπισθεί ξεχωριστά όσον αφορά τις Η/Μ εγκαταστάσεις του. Ειδικότερα:

1. ΥΔΡΕΥΣΗ : Μπορεί να εξυπηρετείται από το δίκτυο πόλης με τους ανάλογους υδραυλικούς διανομείς  σύμφωνα με τις απαιτήσεις για κατανάλωση που θα δοθούν από την Υπηρεσία. Για την περίπτωση διακοπής υδροδότησης, θα τοποθετηθεί πιεστικό συγκρότημα με δεξαμενή νερού 2000lt. Για την παροχή ζεστού νερού για τις ανάγκες της κουζίνας θα τοποθετηθεί διπλό σύστημα από boilers των 250 lt έκαστο που θα λειτουργούν  είτε με αντιστάσεις είτε με το σύστημα tank in tank με καυστήρες και μικρή δεξαμενή πετρελαίου. Ευνόητο είναι ότι τα παραπάνω μηχανήματα πρέπει να βρίσκονται σε ξεχωριστό χώρο που να γειτνιάζει με το εστιατόριο και ο οποίος θα διαμορφωθεί κατάλληλα σαν υδροστάσιο.

2. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ : Στον ίδιο χώρο ή κτίριο κουζίνας –εστιατορίου πρέπει να δημιουργηθούν  6 χώροι υγιεινής φοιτητών, 1 χώρος υγιεινής για άτομα με ειδικές ανάγκες  και 2 χώροι υγιεινής και   αποδυτήρια (ανδρών – γυναικών) του προσωπικού κουζίνας.

3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ : Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο δίκτυο αποχέτευσης κατάλληλων διαστάσεων με λιποσυλλέκτη, που θα συνδεθεί στο δίκτυο ακαθάρτων της πόλης ανεξάρτητα από το δίκτυο των υπόλοιπων ορόφων και κτιρίων.

4. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ : Θα τοποθετηθεί σε κάποιο σημείου του ορόφου ή του κτιρίου ανεξάρτητος πίνακας κουζίνας – εστιατορίου μεγάλων διαστάσεων  για τα αυξημένα φορτία της κουζίνας. Οι παροχές για τα μηχανήματα της κουζίνας θα οδεύουν στην ψευδοροφή μέσα σε σχάρες ισχυρών, οι δε ρευματοδότες όπου χρειάζονται θα είναι τριφασικοί. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι ψευδοροφής με ανταυγαστήρες.

5. ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΠΙΝΑΚΕΣ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ: Οι καλωδιώσεις, το διακοπτικό υλικό, οι πίνακες και τα φωτιστικά σώματα θεωρούνται εγκαταστάσεις υποδομής και είναι υποχρέωση του εκμισθωτή. Για την αυτονομία του χώρου σε περίπτωση διακοπής ρεύματος θα τοποθετηθεί Η/Ζ ισχύος 150 KVA  με τον πίνακα τροφοδοσίας του και με δεξαμενή καυσίμων 500 lt. Το Η/Ζ μπορεί να τοποθετηθεί στον ίδιο χώρο του υδροστασίου μαζί με τα boilers και το πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης αρκεί να εξασφαλισθεί ο κατάλληλος αερισμός του και η διαφυγή των καυσαερίων. Η προμήθεια του Η/Ζ βαρύνει το Πανεπιστήμιο, αλλά ο εκμισθωτής βαρύνεται με τη διαμόρφωση των χώρων και η υποδομή των εγκαταστάσεων.

6. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ : Ο χώρος της κουζίνας – εστιατορίου αντιμετωπίζεται σαν ιδιαίτερο πυροδιαμέρισμα υψηλού κινδύνου. Θα τοποθετηθεί πάνω από τις εστίες της κουζίνας διπλό σύστημα τοπικής εφαρμογής CO2 των 20 Kg με ακροφύσια. Στο εστιατόριο θα τοποθετηθούν  φορητοί πυροσβεστήρες και έξω από το κτίριο η τον όροφο πυροσβεστική φωλιά . Επίσης ανιχνευτές καπνού, χειροκίνητα μπουτόν , φαροσειρήνα , φώτα ασφαλείας και κέντρο πυρανίχνευσης. Όλα τα ανωτέρω θα γίνουν καθ’ υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστήμιου, η δε μελέτη Πυρανίχνευσης – Πυρόσβεσης θα πρέπει να λάβει την έγκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

7. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ : Για τις ανάγκες  της κουζίνας – εστιατορίου θα γίνει αυτόνομος κλιματισμός – αερισμός με σύστημα  αέρα- αέρα και αντλίες θερμότητας VRV, σε συνδυασμό με μονάδες ανάκτησης θερμότητας VAM. Τα κανάλια θα οδεύουν στην ψευδοροφή και θα παρέχουν προσαγωγή- επιστροφή αέρα με στόμια ψευδοροφής. Ειδικά για τον εξαερισμό τω εστιών της κουζίνας , θα υπάρχουν μέσα στις χοάνες απαγωγής εξαεριστήρες που η θα οδηγούνται σε καπνοδόχο ύψους τέτοιου ώστε να υπερβαίνει κατά 1 μέτρο το ανώτερο ύψος γειτονικών κτιρίων, είτε σε κιβώτια φίλτρων ώστε να γίνεται επεξεργασία των ατμών – οσμών. Τα μονωμένα κανάλια , τα στόμια κλιματισμού εξαερισμού και οι συνδέσεις εσωτερικών –εξωτερικών μονάδων ( χαλκοσωλήνες – καλώδια) θεωρούνται εγκαταστάσεις υποδομής και η κατασκευή τους είναι στην υποχρέωση του ιδιοκτήτη. Οι αντλίες θερμότητας VRV,οι καναλάτες μονάδες, τα VAM και τα κιβώτια φίλτρων (μηχανήματα) θα προμηθευτούν από το Πανεπιστήμιο.

8. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  : Τα μηχανήματα της κουζίνας θα προμηθευτούν από το Πανεπιστήμιο, η δε χωροθέτησή τους  με τις διαστάσεις τους θα δοθούν σε σχέδιο από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστήμιου, ώστε να είναι συγκεκριμένοι οι χώροι, εγκατάστασης κάθε μηχανήματος, καθώς και οι ανάλογες εγκαταστάσεις υποδομής που χρειάζονται για το καθένα ( π.χ παροχή νερού, παροχή ρεύματος, αποχέτευση κλπ ).

# ΙΙΙ. ΤΟΠΟΣ ΜΙΣΘΙΟΥ

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλεως της Χίου και κατά το δυνατόν πλησιέστερα σε άλλα ιδιόκτητα ή μισθωμένα κτίρια του Πανεπιστημίου.

# ΙV. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

1. Ως χρόνος έναρξης της μίσθωσης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του μισθίου από το Πανεπιστήμιο.

2. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι η κατά το νόμο (άρθρο 26§3 π.δ/τος 715/1979) δωδεκαετής (12ετής).

# V. ΥΨΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Το αιτούμενο μηνιαίο μίσθωμα, συμπεριλαμβανομένων σε αυτό τυχόν κοινοχρήστων ή άλλων εξόδων, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο των οκτώ ευρώ (8 €) ανά τετραγωνικό μέτρο, μηνιαίως ή/και συνολικό μηνιαίο μίσθωμα 33.000 €.  Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου.

# VI. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

Η καταβολή των μισθωμάτων θα γίνεται μηνιαίως, τις πρώτες δέκα (10) ημέρες κάθε ημερολογιακού μήνα υπό τον όρο της προσκόμισης των αναγκαίων παραστατικών από τον εκμισθωτή, της έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής (ΧΕΠ) και της θεώρησής του από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

# VII. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ

Α. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο μέχρι την  28/11/2007 και ώρα 12:00΄.

2. Οι προσφορές πρέπει απαραιτήτως να πρωτοκολλούνται με ευθύνη του διαγωνιζομένου από το Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο  (Μιχάλων 8 82100 Χίος ), και στη συνέχεια κατατίθενται στα Γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, . Αρμόδια υπάλληλος για την παραλαβή και προώθηση των προσφορών στην αρμόδια επιτροπή είναι  η κ. Κυριακή Σαλιάρη , τηλ. 2271035021, φάξ: 2271035099, e-mail: ksaliari@ba.aegean.gr.

3. Προσφορά που υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα παραλαμβάνεται μεν από τους αρμόδιους υπαλλήλους και προωθείται στην αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού, απορρίπτεται δε ως εκπρόθεσμη και επιστρέφεται σφραγισμένη στον ενδιαφερόμενο.

4. Ο διορισμός αντιπροσώπου γίνεται μέσω απλής επιστολής απευθυντέας προς το Πανεπιστήμιο με την οποία θα εξουσιοδοτείται ο αντιπρόσωπος. Η επιστολή  θα περιέχει βεβαίωση αρμόδιας δημόσιας αρχής για το γνήσιο της υπογραφής του αντιπροσωπευομένου.

# Β. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Γενικά

1. Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα.

2. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα στην ελληνική γλώσσα τα κατωτέρω:

α΄ Η φράση: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ……./2007 ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»,

β΄ Η ημερομηνία και η ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: « Τετάρτη 28/11/2007 και ώρα 12:30 π.μ.»,

γ΄ Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό: «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»,

δ΄ Η ταχυδρομική διεύθυνση της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό: «ΜΙΧΑΛΩΝ 8 , 82100 ΧΙΟΣ »

ε΄ Πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου, ήτοι: i) Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο εάν είναι φυσικό πρόσωπο, ή η πλήρης επωνυμία και τυχόν διακριτικός τίτλος εάν είναι νομικό πρόσωπο, ii) διεύθυνση, iii) αριθμός τηλεφώνου, iv) αριθμός fax, v) ΑΦΜ και αρμόδια Δ.Ο.Υ. vi) Συστατικό τίτλο εάν ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο μαζί με τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα.  Σε περίπτωση που διαγωνιζόμενος επιθυμεί τον ορισμό αντιπροσώπου, τότε τα στοιχεία του αντιπροσώπου πρέπει να δίδονται πλήρη.

## Δικαιολογητικά συμμετοχής

1. Νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα του τίτλου κτήσης του προσφερόμενου ακινήτου και του πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου κτήσης στο οικείο Υποθηκοφυλακείο.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία της οικοδομικής άδειας του προσφερόμενου ακινήτου. Σε περίπτωση που μέρος ή το σύνολο του προσφερόμενου ακινήτου δεν διαθέτει οικοδομική άδεια, θα πρέπει ο διαγωνιζόμενος να προσκομίσει βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ότι το ακίνητο υφίσταται νόμιμα.

# 3. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου στην οποία θα δηλώνει ότι:

# α΄ Πληρούνται ή υπερκαλύπτονται οι προδιαγραφές του όρου ΙΙ «ΕΙΔΟΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ» της παρούσας και ότι προτίθεται να προβεί στις απαιτούμενες παρεµβάσεις ώστε να ικανοποιηθούν έως το χρόνο έναρξης της μίσθωσης όλες οι ζητούµενες τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω όρο,

# β΄ Έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,

# γ΄ Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφασή του Πανεπιστημίου και της Επιτροπής του διαγωνισμού σχετικά τόσο με την αναβολή και την ακύρωση του διαγωνισμού όσο και με την υπαναχώρηση του Πανεπιστημίου πριν την κατάρτιση της σύμβασης με τον μειοδότη διαγωνιζόμενο,

δ΄ Συμπεριλαμβάνει στην οικονομική προσφορά του ως εγγύηση γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, για ποσό ίσο με το ένα εικοστό (1/20) του αιτουμένου ετησίου μισθώματος. Σε περίπτωση που διαγωνιζόμενος είναι το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. επειδή απαλλάσσονται της υποχρέωσης εγγυοδοσίας, θα θα αναφέρουν ότι δεν υποχρεούνται να καταθέσουν εγγύηση.

Τεχνική Προσφορά

1. Εντός του φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

2. Στο συγκεκριμένο φάκελο τοποθετούνται:

α΄ Περιγραφή του προσφερομένου προς εκμίσθωση ακινήτου και απόσπασμα του πολεοδομικού ή του ρυμοτομικού σχεδίου  όπου κείται το ακίνητο,

β΄ Διάγραμμα κάλυψης, τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου,

γ΄  Σχέδια κατόψεων, όψεων, τομών του ακινήτου,

δ΄ Υπεύθυνη δήλωση δύο Πολιτικών Μηχανικών περί της στατικής επάρκειας του προσφερόμενου στα φορτία της νέας χρήσης ή/και σύντομη περιγραφή των απαιτούμενων επεμβάσεων,

ε΄ Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου αν το προσφερόμενο ακίνητο έχει υποστεί βλάβες λόγω σεισμού. Σε περίπτωση καταφατικής δήλωσης, θα πρέπει η δήλωση να συνοδεύεται από σχετική άδεια του αρμόδιου Γραφείου Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Γ.Α.Σ. ή Τ.Α.Σ. ή παλιότερα Υ.Α.Σ.) για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής βλαβών, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη.

στ΄ Ενδεχόμενη πρόταση τμηματικής παράδοσης σύμφωνα με την παράγρ. 4 του κεφαλαίου ΙΙ, περίπτ. Α΄.

## Οικονομική προσφορά

1. Εντός του φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

2. Στο συγκεκριμένο φάκελο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται σε ευρώ και ειδικότερα:

α΄ Το αιτούμενο μηνιαίο μίσθωμα, τυχόν ποσοστό κοινοχρήστων (αν υπάρχουν και άλλοι ένοικοι) ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, τα οποία στο σύνολό τους δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα του ποσού των οκτώ ευρώ (8 €) ανά τετραγωνικό μέτρο ή/και συνολικό μηνιαίο μίσθωμα τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000 €).

β΄ Εγγύηση για το ότι ο διαγωνιζόμενος θα προσέλθει στην υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης εντός της οριζόμενης προθεσμίας και θα παραδώσει το ακίνητο για χρήση στο Πανεπιστήμιο στην κατάσταση και στο χρόνο που ορίζονται στη μισθωτική σύμβαση. Η εγγύηση κατατίθεται είτε με γραμμάτιο παρακαταθήκης του Τ.Π.Κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας και αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με το ένα εικοστό (1/20) του προσφερόμενου ετήσιου μισθώματος. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγυοδοσίας το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εγγύηση επιστρέφεται στον εκμισθωτή με  την εγκατάσταση  στο μίσθιο, στους δε υπόλοιπους διαγωνιζομένους εντός (5) ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης του διαγωνισμού,

γ΄ Δήλωση του διαγωνιζόμενου στην οποία θα αναφέρεται η διάρκεια ισχύος της προσφοράς του. Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν για τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής της προφορικής μειοδοσίας.

# VIII. ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α. ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η Επιτροπή θα συνέλθει για την έναρξη του διαγωνισμού στα γραφεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου  Μιχάλων 8 82100 Χίος και ώρα 12.30 μ.μ.

2. Κατά την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό καταχώρησης των προσφορών, υπογράφει και αποσφραγίζει τους φακέλους, υπογράφει και ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ορίζει ημερομηνία και ώρα κατά την οποία θα κάνει επιτόπια επίσκεψη στα προσφερόμενα ακίνητα που πληρούν τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.

Β. ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η Επιτροπή αφού πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη σε όλα τα προσφερόμενα ακίνητα, συντάσσει έκθεση περί καταλληλότητας ή μη αυτών, η οποία κοινοποιείται εγγράφως με απόδειξη σε κάθε διαγωνιζόμενο και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Περιουσίας & Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Εφόσον, η Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο αναθέτει σε υγειονομικό όργανο του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή του Δημοσίου ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. ή σε ιδιώτη, κατά τη διάταξη του άρθρου 30§1 εδ.β΄ του π.δ/τος 715/1979, την εξέταση των προσφερόμενων ακινήτων από υγειονομικής άποψης.

2. Κατά του πορίσματος της έκθεσης της Επιτροπής περί καταλληλότητας ή μη των προσφερόμενων ακινήτων επιτρέπεται ένσταση από κάθε διαγωνιζόμενο. Η  ένσταση ασκείται εντός προθεσμίας σαράντα οκτώ (48) ωρών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την καταλληλότητα του προσφερόμενου ακινήτου ενώπιον του Πρυτανικού Συμβουλίου. Μετά την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας, οι διαγωνιζόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα, καλούνται να προσέλθουν σε ορισμένη ημέρα και ώρα για τη συνέχιση του διαγωνισμού μεταξύ αυτών με προφορική μειοδοσία.

3. Εάν η Επιτροπή κρίνει με την έκθεση καταλληλότητας κατάλληλο ένα (1) και μόνο από τα προσφερόμενα ακίνητα, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται και τα πρακτικά της Επιτροπής υποβάλλονται για έγκριση στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, το οποίο κατά την κρίση του μπορεί να αποφασίσει είτε την κατακύρωση του αποτελέσματος είτε την επανάληψη του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32§2 του π.δ/τος 715/1979.

Γ. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1. Κατά τη διεξαγωγή της προφορικής μειοδοσίας, οι διαγωνιζόμενοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα, μειοδοτούν προφορικά επί της μικρότερης έγγραφης προσφοράς. Οι προσφορές αυτές εγγράφονται στον πίνακα μειοδοτικού διαγωνισμού κατά σειρά και εκφωνούνται με το όνομα του μειοδότη.

2. Προφορική μειοδοτική προσφορά γίνεται δεκτή εφόσον είναι τουλάχιστον κατά δύο τοις εκατό (2%) κατώτερη της μικρότερης από τις έγγραφες προσφορές. Με το συγκεκριμένο ποσοστό συνεχίζεται η μειοδοσία μέχρι το τέλος του διαγωνισμού θεωρώντας απαράδεκτη κάθε άλλη προσφορά με μικρότερο ποσοστό. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακόλουθους μειοδότες και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

3. Σε περίπτωση που κατά την προφορική μειοδοσία δεν υποβληθούν νέες προσφορές, ως επιτευχθέν μίσθωμα θεωρείται αυτό της μικρότερης έγγραφης προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης ίσων προσφορών η επιλογή του μισθίου γίνεται κατά την κρίση της Επιτροπής.

4. Κατά της νομιμότητας της διακήρυξης, της συμμετοχής μειοδότη, ή της νομιμότητας διεξαγωγής του προφορικού διαγωνισμού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής η οποία αποφασίζει οριστικά επί αυτών. Οι ενστάσεις υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες στον προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό μόνον εγγράφως, είτε κατά τη διάρκεια αυτού, είτε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την λήξη της διενέργειάς του.

Δ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η΄ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ

1. Μετά το πέρας της προφορικής μειοδοσίας, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού με το οποίο προτείνει αιτιολογημένα στο Πρυτανικό Συμβούλιο τη μίσθωση συγκεκριμένου ακινήτου, ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Το συγκεκριμένο πρακτικό συνοδεύεται από την έκθεση καταλληλότητας της Επιτροπής, από τις προσφορές των μειοδοτών, τις τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις και τις αποφάσεις επί αυτών.

2. Το Πρυτανικό Συμβούλιο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του πρακτικού της Επιτροπής και της απόφασης αυτής, αποφασίζει την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή την επανάληψη του, εκτός και αν για ειδικούς λόγους επιβάλλεται η αναβολή λήψης απόφασης για εύλογο χρονικό διάστημα. Για την επιλογή του καταλληλότερου ακινήτου, η Επιτροπή και το Πρυτανικό Συμβούλιο δεν δεσμεύονται από το τυχόν μικρότερο προσφερόμενο μίσθωμα  και δύνανται, μετά από αιτιολογημένη απόφαση τους, να προτιμήσουν οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα ακίνητα.

3. Εάν το Πρυτανικό Συμβούλιο κρίνει ασύμφορο το επιτευχθέν αποτέλεσμα ή όταν δεν προσέλθει κανείς διαγωνιζόμενος κατά τη διάρκεια του διενεργούμενου διαγωνισμού, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 32§2 του π.δ/τος 715/1977.

# IX. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έγγραφη, επί αποδείξει, ειδοποίησή του για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

2. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του αναδόχου εντός της ανωτέρω προθεσμίας, το Πρυτανικό Συμβούλιο κηρύσσει αυτόν υποχρεωτικώς έκπτωτο και η εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ του Πανεπιστημίου. Στη συνέχεια, το Πανεπιστήμιο προχωρά σε μίσθωση ανάλογου μισθίου χωρίς διαγωνισμό σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου, ο δε έκπτωτος ανάδοχος υποχρεούται σε πληρωμή της τυχόν επί πλέον διαφοράς του μισθώματος μέχρι τη λήξη του χρόνου μίσθωσης που προβλέπεται στη διακήρυξη και σε επανόρθωση κάθε άλλης ζημίας που προξενήθηκε στο Πανεπιστήμιο από την αθέτηση της υποχρέωσής του για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

3. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του έκπτωτου αναδόχου βεβαιώνονται με καταλογισμό που ενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, το δε καταλογιζόμενο ποσό εισπράττεται κατά τη διαδικασία εισπράξεως των Δημοσίων Εσόδων.

# Χ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

1. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στο Πανεπιστήμιο στο συμφωνηθέντα χρόνο, κατάλληλο και σύμφωνο με τους όρους της διακήρυξης και τα όσα αναγράφονται στη σύμβαση μίσθωσης. Σε διαφορετική περίπτωση η μίσθωση λύεται αζημίως για το Πανεπιστήμιο, υπέρ του οποίου καταπίπτει η κατατεθειμένη εγγύηση του αναδόχου. Ακολούθως το Πανεπιστήμιο δύναται να προχωρήσει σε μίσθωση ανάλογου ακινήτου χωρίς διαγωνισμό και εις βάρος του έκπτωτου αναδόχου, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα στον όρο ΙΧ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ».

2. Η παραλαβή του μισθίου από το Πανεπιστήμιο καθώς και η απόδοση αυτού στον εκμισθωτή μετά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης, διενεργείται από τριμελείς επιτροπές που συγκροτούνται με αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 34 του π.δ/τος 715/1979. Οι εν λόγω επιτροπές συντάσσουν πρωτόκολλο το οποίο υπογράφεται εις διπλούν και εκ των οποίων το ένα παραλαμβάνει ο εκμισθωτής, ενώ το δεύτερο παραδίδεται στο αρμόδιο Τμήμα Περιουσίας & Προμηθειών του Πανεπιστημίου.

3. Ο εκμισθωτής καλείται εγγράφως, επί αποδείξει, να παραστεί είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του κατά την παραλαβή ή την απόδοση σε αυτόν του μισθίου.. Σε περίπτωση άρνησής του να προσέλθει κατά την απόδοση, συντάσσεται από την Επιτροπή πρωτόκολλο, το οποίο κοινοποιείται επί αποδείξει σ’ αυτόν.

4. Η διά πρωτοκόλλου παραλαβή του μισθίου από το Πανεπιστήμιο δεν απαλλάσσει τον εκμισθωτή από την ευθύνη για τυχόν ελλείψεις ή για πάσης φύσεως ελαττώματα του ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη μίσθωση πράγματος.

# ΧΙ. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

1. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης το Πανεπιστήμιο δικαιούται να στεγάζει στο μίσθιο οποιαδήποτε υπηρεσία του, ανεξαρτήτως εάν υφίσταται ή όχι κατά το χρόνο δημοσίευσης της διακήρυξης, της κατακύρωσης του διαγωνισμού στο εκμισθωτή, της υπογραφής της μισθωτικής σύμβασης, της παράδοσης του μισθίου στο Πανεπιστήμιο και της μισθωτικής σχέσης, χωρίς να δικαιούται ο εκμισθωτής να προβάλλει αξιώσεις αποζημίωσης ή προσθέτου μισθώματος.

2. Το Πανεπιστήμιο δεν υπόκειται σε καμία αποζημίωση του εκμισθωτή για τις βλάβες που τυχόν προκληθούν στο μίσθιο είτε από λόγους ανωτέρας βίας, είτε από τυχαίο γεγονός, είτε από την κακή κατασκευή του, είτε ως αποτέλεσμα της συνήθους χρήσης του. Η έννοια της συνήθους χρήσης επί μισθώσεων των Ν.Π.Δ.Δ. είναι, κατά τη διάταξη του άρθρου 35 του π.δ/τος 715/1979, ευρύτερη των κοινών μισθώσεων.

3. Εάν το μίσθιο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει με οποινδήποτε νόμιμο τρόπο στη κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση κλπ,. άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη κλπ. ο οποίος θεωρείται στο εξής εκμισθωτής. Στον τελευταίο καταβάλλεται από το Πανεπιστήμιο το μίσθωμα, μετά από τη νόμιμη κοινοποίηση σε αυτό του νόμιμου τίτλου βάσει του οποίου κατέστη κύριος, νομέας, επικαρπωτής, χρήστης κλπ. νομίμως μεταγεγραμμένος, εφ' όσον αυτός χρήζει κατά νόμο μεταγραφής.

# ΧΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

1. Ο εκμισθωτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης να ενεργεί τις αναγκαίες επισκευές  στο μίσθιο και να επανορθώνει τις φθορές από τη συνήθη χρήση εντός ευλόγου προθεσμίας από τη σχετική ειδοποίηση της στεγαζομένης στο μίσθιο υπηρεσίας του Πανεπιστημίου.

2. Σε περίπτωση άρνησης ή μη ενέργειας από τον εκμισθωτή των ανωτέρω εργασιών, το Πανεπιστήμιο δικαιούται να διακόψει την καταβολή των μισθωμάτων μέχρι να εκτελεσθούν οι εργασίες αυτές, ή να προβεί σε μονομερή λύση της μίσθωσης και τη με διαγωνισμό ή απ’ ευθείας μίσθωση άλλων αναλόγων ακινήτων σε βάρος του εκμισθωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 33§3 του π.δ/τος 715/1979, ή να ενεργήσει αυτές σε βάρος του εκμισθωτή και από την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου πίστωση των μισθωμάτων. Το ποσό της γενομένης δαπάνης παρακρατείται από τα πρώτα μετά την επισκευή μισθώματα, ύστερα από βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 36§2 του π.δ/τος 715/1979.

3. Το Πανεπιστήμιο δύναται να λύσει μονομερώς και αζημίως τη μισθωτική σύμβαση εφόσον:

α΄ Καταργηθεί το σύνολο ή μέρος των στεγαζομένων στο μίσθιο υπηρεσιών του,

β΄ Μεταφέρει τις στεγαζόμενες στο μίσθιο υπηρεσίες σε ακίνητο ιδιοκτησίας του,

γ΄ Προσφερθεί σε αυτό από τρίτο η δωρεάν χρήση καταλλήλου ακινήτου για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης,

δ΄ Αναδιοργανωθούν οι στεγαζόμενες στο μίσθιο υπηρεσίες του, ώστε το μίσθιο να μην εξυπηρετεί τις ανάγκες του ή να μην είναι απαραίτητο,

ε΄ Μεταφερθούν σε άλλο τόπο το σύνολο ή μέρος των στεγαζομένων στο μίσθιο υπηρεσιών του,  έστω και προσωρινά.

Η λύση της σύμβασης μίσθωσης για τους ανωτέρω λόγους προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του εκμισθωτή εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της λύσης της, από την οποία παύει οποιαδήποτε υποχρέωση του Πανεπιστημίου για καταβολή μισθωμάτων.

# ΧIΙΙ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

# Σιωπηρή αναμίσθωση ή παράταση της μίσθωσης πέραν της δωδεκαετίας (12ετίας) δεν επιτρέπεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 34§5 του π.δ/τος 715/1979.

# ΧΙV. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

1. Ο εκμισθωτής βαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον τύπο.

2. Ο εκμισθωτής βαρύνεται επί της καθαρής αξίας του ποσού της απόδειξης μισθώματος με κρατήσεις που ανέρχονται συνολικά στο 3,07% του μισθώματος και είναι οι εξής: 3% υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), 2% χαρτόσημο επί του 3%, 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του 2%.

# ΧV. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η ανακοίνωση της παρούσας διακήρυξης πραγματοποιείται:

α΄  Με τη δημοσίευση της περίληψης της σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα της Μυτιλήνης και σε μία τουλάχιστον ημερησία εφημερίδα της Χίου για τουλάχιστον δύο φορές,

β΄ Με την επικόλληση της περίληψης της στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος Περιουσίας & Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.

# XVΙ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

1. Αντίτυπα των τευχών της παρούσας διακήρυξης δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο  το οποίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μιχάλων 8 82100 Χίος ,. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.aegean.gr).

2. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητεί συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της διακήρυξης από το Τμήμα Περιουσίας & Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διακήρυξη είναι η κ. Κυριακή Σαλιάρη , τηλ. 2271035021, φάξ: 2271035099, e-mail: ksaliari@ba.aegean.gr

Χρυσή Βιτσιλάκη

Αντιπρύτανις  Οικονομικού

Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

α.α

Ο Πρύτανης

του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Καθηγητής Ανδρέας Ι. Τρούμπης