# Text boxes

ΟΓΚΟΣ ΥΓΡΩΝ   ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ tn A ΥΛΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΟΛΥΝΣΗΣ

ΥΓΡΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ/ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ

% κ.β. ΣΤΕΡΕΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΥΛΗ

ΔΙΑΛΟΓΗ

ΦΙΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΣΠΛΑΧΝΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗ ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΨΑΡΙΟΥ

ΠΡΟ-ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΡΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΨΑΡΙΩΝ

ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

0,2 m3/t

*COD:  350-1.700 mg/l

Νερό Πλύσης

*Αίμα

*SS: 0,3 – 2,3 g/l

*COD:  2.500-5.000 mg/l

Η παραπάνω επεξεργασία εφαρμόζεται στα εξής ψάρια: Τόνο, Σκουμπρί, Ρέγκα και Σαρδέλα

Τα μικρού μεγέθους κομμάτια ψαριού προμαγειρεύονται στην κονσέρβα προτού η κονσέρβα γεμίσει με άλμη-έλαιο

0,5-1 m3/t

*Έλαια: 0,2-2,5 g/l

*SS: 0,6 – 2,3 g/l

*Διαλυτές Πρωτεΐνες

*COD:  12.000-5000 mg/l

*Cl: 10-57 g/l

*COD:  3.000-5.000 mg/l

*COD:  15.000-50.000 mg/l

17 m3/t

0,1-0,3  m3/t

0,04 m3/t

3-7 m3/t

*Ίχνη Ελαίου ή Άλμης

*Απορρυπαντικά

*Ίχνη Ελαίου ή Άλμης

(15-30 mg/l)

*Απορρυπαντικά

* COD: 30 -100 mg/l

Νερό Πλύσης & Νερό με Αίμα

Νερό Μαγειρέματος

Διαρροή Σάλτσας, Ελαίου, Άλμης

Νερό Πλύσης

Νερό Πλύσης Κονσερβών

Νερό Αποστείρωσης

Απορριπτόμενα Ψάρια

Κεφάλια

Εντόσθια

Ουρές

Δέρμα Ψαριού

Κρέας

Κόκαλα

Φύρα

3

20-40

15-20

5

ΣΥΝΟΛΟ: 30-65%

με NaCl

Χωρίς  NaCl