# Text boxes

ΟΓΚΟΣ ΥΓΡΩΝ   ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ tn A ΥΛΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΟΛΥΝΣΗΣ

ΥΓΡΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΦΙΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΣΤΩΜΑ, ΑΛΑΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΨΑΡΙΩΝ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ/ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ

% κ.β. ΣΤΕΡΕΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΥΛΗ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΞΕΠΑΓΩΜΑ

(ΣΕ ΝΕΡΟ)

ΠΛΥΣΙΜΟ & ΔΙΑΛΟΓΗ b

ΦΙΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ

ΠΛΥΣΙΜΟ, ΞΕΒΓΑΛΜΑ, ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

5 m3/t

*COD:  1.000-5.000 mg/l

Νερό Ξεπαγώματος

*Αίμα

*COD:  2.500-5.000 mg/l

*Υψηλή Συγκέντρωση Cl

- Για τα πελαγίσια ψάρια τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την φιλετοποίηση είναι 44%

a Το νερό που καταναλώνεται κατά την διάρκεια του ξεπαγώματος είναι περίπου ίσο με το 50% του νερού καταναλώνεται κατά την φιλετοποίηση

b Σε αυτό το τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας μερικές φορές τα ψάρια απολεπίζονται

c H αποδερμάτωση μπορεί να λάβει χώρα πριν ή μετά την φιλετοποίηση

d  Στην περίπτωση που εφαρμόζεται υγρό αλάτισμα, η άλμη συμπεριλαμβάνεται στα υγρά απόβλητα

1,4 m3/t

*BOD: 3,4-45,5 Kg/t

*SS: 2 – 24,5 Kg/t

*COD: 2.000-4.000 mg/l

*Χαμηλή Συγκέντρωση Cl

*Αίμα

*COD:  4.000-12.000 mg/l

*COD:  2.000-5.000 mg/l

1 m3/t

1-3 m3/t

0,2-1  m3/t

0,2-0,5  m3/t

ΑΠΟΔΕΡΜΑΤΩΣΗ c

ΠΛΥΣΙΜΟ

Υγρά Απόβλητα

Νερό Πλυσίματος

Υγρά Απόβλητα d

Νερό Πλυσίματος & Νερό με Αίμα

Νερό Εμφιάλωσης

Νερό Αποστράγγισης

Απορριπτόμενα Ψάρια

Κεφάλια

Εντόσθια

Κόκαλα Σκελετοί και Υπολείμματα

Ψαριών

Στάχτη

1-5

a

25-30

4

ΣΥΝΟΛΟ:   50-75%

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΕΦΑΛΙΩΝ  & ΕΚΣΠΛΑΧΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΕΣΚΙΑ  ΨΑΡΙΑ

ΞΗΡΑΝΣΗ/ΑΛΑΤΙΣΜΑ /ΠΑΣΤΩΜΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΑΛΜΗ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ

ΨΥΞΗ, ΚΑΤΑΨΥΞΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Υγρά Απόβλητα

Δέρμα Ψαριού

20-30